ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЁТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (АНС)

| Заказчик: | Город, название фирмы: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./факс, E-mail: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
| Объект: |  | Дата__________ |

Назначение АНС

( Повышение давления			( Циркуляция теплоносителя 			( Дозирование

( Пожаротушение			( Дренаж (отведение стоков)			( Другое ________________

| Исходные параметры |
| --- |
| Рабочая среда: | Вода техническая ( | Другое _____________________________________( Плотность ______кг/м3; Вязкость ______мм2/сек; pH _____ Наличие тв. частиц ( ____ г/л; Размер тв. частиц до ____мм. |
|  | Вода пожарно-питьевая ( |  |
|  | Гликолевый раствор ____% ( |  |
| Технические данные: | Температура рабочей среды, 0С ____ | Температура окружающей среды, 0С ____ |
|  | Давление на входе, м.в.ст. ____ | Геодезическая высота, м ____ |

| Требуемые параметры |
| --- |
| Расчётный расход, м3/ч _______ | Расход мин./макс.*, м3/ч ____ /____ |
| Расчетное давление (напор), м.в.ст. _______ | Давление мин./макс*., м.в.ст. ____ /____ |
| Количество рабочих насосов _______ | Количество резервных насосов ______ |

Комплектация АНС

( Комплект арматуры		( Электропривод на арматуре		( Исполнение из нерж. стали 	( Фильтр

( Антивибр.  компенсатор	( Антивибрационная опора		( Другое ___________

Шкаф управления АНС

Параметр регулирования

( Давление 			( Перепад давления 		( Нет (ручной пуск/стоп)		( Другое ____________

Управление двигателями

( Частотное регулирование 	( Плавный пуск 			( Прямой пуск

Внешний цифровой интерфейс

(  MODBUS			( PROFIBUS 			( ETHERNET 			( Другое ____________

АВР в шкафу

( ручной 			( автомат 			( нет

Дополнительная информация на шкафе

( амперметр на каждый насос 	( вольтметр 			( Другое ____________

* -заполняется при необходимости

Примечания:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________