ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА УЗЛА УЧЕТА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХВС)

| Заказчик: | Город, название организации: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./факс, E-mail: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
| Объект: |  |

Данные для расчёта узла учета ХВС

| Характеристики | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Расход воды (рабочий/максимальный) | м3/ч |  |  |
| Характеристика водоразборной системы* | Наименование / количество водоразборных точек | прибор/шт. |  |
|  | Количество потребителей | чел. |  |
| Избыточное давление (рабочее/максимальное) | МПа |  |  |
| Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета | мм |  |
| Параметры окружающей среды | Температура (мин./макс) | °С |  |  |
|  | Влажность (мин./макс) | % |  |  |
| Требуемое исполнение прибора | Степень пыле-влагозащиты IP |  |  |
|  | Степень взрывозащиты |  |  |
| * - заполняется при неизвестном расходе воды на ХВС. Дополнительные функции (отметить нужное () |
| Протокол передачи данных | RS-232 ( |
|  | RS-485 ( |
|  | Ethernet ( |
| Среда передачи данных | Кабель ( |
|  | Оптоволокно ( |
|  | GSM/GPRS ( |
| Необходимость установки запорно-фильтрующей арматуры (описать задачу) |  |
| Учет давления ХВС | Датчик давления ( |

Примечания:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________