ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА УЗЛА УЧЕТА ГАЗА

| Заказчик*: | Город, название организации: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тел./факс, E-mail: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
| Объект: |  |

| Данные для расчёта узла учета газа |
| --- |
|  | Ед. изм. | Значение |
| Название газа* (газовой смеси) | - |  |
| Потребитель | - | котельная ( жилой дом ( другое ___________________ ( |
| Вариант исполнения* | - | в помещении ( на улице ( другое ___________________ ( |
| Расход газа* (мин./номин./макс.) | нм3/ч |  |  |  |
| Давление газа* (мин./макс.), изб. | МПа |  |  |
| Температура газа* (мин./макс.) | °С |  |  |
| Желаемый тип первичного элемента | - | диафрагма ( трубка Вентури ( сопло ИСА ( аннубар ( турбина ( ультразвук ( | уже есть ( не знаю ( |
| Внутренний диаметр трубопровода* | мм |  |
| Толщина стенки трубопровода** | мм |  |
| Вязкость газа | cP |  |
| Плотность газа (мин./макс.) | кг/м3 |  |  |
| Плотность газа при норм. усл. | кг/м3 |  |
| Тип связи с верхним уровнем (с операторной, диспетчерской и т.п.) | - | RS-232 (до 15 м) ( RS-485 (до 1200 м) ( Выделенная телефонная линия ( Коммутируемая телефонная линия ( Радио ( GSM ( другое____________________ ( |
| Напряжение питания на объекте | - | 220 В перем. тока ( 24 В пост. тока ( 12 В пост. тока ( отсутствует ( |
| Параметры окружающей среды | Температура*(мин./макс) | °С |  |  |
|  | Влажность *(мин./макс) | % |  |  |
| Необходимость установки запорно-фильтрующей арматуры (описать задачу) |  |
| Степень пыле-влагозащиты IP |  |
| Степень взрывозащиты |  |

*Параметры, обязательные к заполнению

** Необходимо для погружных расходомеров

Примечания:____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________